Пункт 25д Постановления Правительства РФ № 570 от 05.07.2013г: «Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией»:

|  |  |
| --- | --- |
| сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, | 1. подача Заявителем заявки о получении технических условий подключения с предоставлением необходимой информации Заявителем;  2. в *10*-дневный срок, с момента подачи Заявителем заявки о предоставлении технических условий подключения, определение и предоставление Заявителю теплоснабжающей организацией Технических условий подключения при наличии технической возможности подключения;  3. подача Заявителем заявки на подключение объекта к сетям теплоснабжения;  4. в *10*-дневный срок, с момента подачи Заявителем заявки на подключение объекта к сетям теплоснабжения, выдача теплоснабжающей организацией Заявителю Условий подключения (технических условий для присоединения);  5. в *5*-дневный срок, с момента предоставления, согласование теплоснабжающей организацией проектной документации, разработанной Заявителем в соответствии с выданными техническими условиями для присоединения (условиями подключения);  6. выполнение Заявителем технических условий для присоединения и проектных решений;  7. в *5*-дневный срок, с момента извещения заявителя о выполнении технических условий, проверка тепловой организацией выполнения Заявителем технических условий для присоединения, выдача Разрешения на присоединение Заявителю;  8. присоединение Заявителем объекта к тепловым сетям, и подписание сторонами Акта о присоединении и Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;  9. В течение *30* дней с даты получения полного пакета документов теплоснабжающая организация направляет заказчику подписанный со своей стороны проект договора о теплоснабжении либо мотивированный отказ от заключения договора; |
| сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения | *- не установлена* |
| информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет | Корсаков Сахалинской области, улица Портовая,10  График работы:  Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. С 8:00 до 17:00  перерыв в работе с 12:00 до 14:00  Главный энергетик: Панько Андрей Петрович  Тел: 8-984-130-49-34  Адрес: г. Корсаков, ул. Портовая 10  Начальник теплослужбы: Цепковский Андрей Юрьевич  Тел: 8-924-888-93-37  **http://kmtp.ru/** |

\*блок-схема, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения:

присоединение Заявителем объекта к тепловым сетям

подписанный со стороны теплоснабжающей организации проект договора о теплоснабжении либо мотивированный отказ от заключения договора Заявителем объекта к тепловым сетям

выполнение Заявителем технических условий

согласование теплоснабжающей организацией проектной документации

выдача теплоснабжающей организацией Заявителю Условий подключения

подача Заявителем заявки о получении технических условий подключения

подача Заявителем заявки на подключение объекта к сетям теплоснабжения

определение и предоставление Заявителю теплоснабжающей организацией Технических условий